## Feuil1
Bemat Hall Sports Farciennes | [6 empty] | Type | Article |  | Dénomination
[7 empty] | A | 55.21.1a.01 |  | Porte coupe feu 2 vantaux
Réf. Chantier: 845 | [6 empty] | B | 55.21.1a.02 |  | Porte deux vantaux stratifiée
[7 empty] | C | 55.21.1a.03 |  | Portes vestiaires 83 cm
type de porte: |  | Porte à peindre | [7 empty] | Porte du nouveau local technique 93cm
huisserie: | [6 empty] | D | 55.21.1a.04 |  | EI30
paumelles: | [7 empty] | 55.22 |  | Porte intérieures métallique
serrures: | [7 empty] | 55.22.1 |  | Porte intérieures en acier sans coupure
poignées: | [6 empty] | E | 55.22.1a.01 |  | Porte métallique deux vantaux
N° | Désignation | Type | Simple | Double | largeur | ép. Mur | Hauteur | sens ouv | Huisserie | RF30 | RF60 | L/oc | FP | Arrêt P. | Poignée | Cylindre std clé
REZ DE CHAUSSEE
1 | Porte bureau gestionnaire
2 | Local TGBT
3 | Porte réserve Alain (sous escalier)
4 | Salle polyvalente (Yoga) | B |  | XXX | 93+98 |  | 211.5 | g | metal
5 | Porte couloir entrée / grande salle
6 | Porte couloir entrée / Couloir vestiaire | A |  | XXX | 73+73 | 20 | 211.5 | g | mux | XXX |  |  | X |  | X | X
7 | Salle de boxe (Sacs pendus) | B |  | XXX | 88+83 |  | 201.5 | d | metal | [5 empty] | X | X
8 | Porte vestiare arbitre 1 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
9 | Porte vestiare arbitre 2 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
10 | Porte vestiaire 1 (Local technique) | D | XXX |  | 93 | 14.5 | 211.5 |  | mux | XXX | X |  | X |  | X | X
11 | Porte vestiaire 2 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
12 | Porte vestiaire 3 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
13 | Porte vestiaire 4 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
14 | Porte au milieu du couloir des vestiares / grande salle | A |  | XXX | 83+83 | 20 | 211.5 | g | mux | XXX |  |  | X |  | X | X
15 | Porte vestiaire 5 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
16 | Porte vestiaire 6 | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
17 | Porte vestiaire 7 | C | XXX |  | 103 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
18 | Porte vestiaire 8 (Bureau) | C | XXX |  | 83 |  | 211.5 |  | metal | [5 empty] | X | X
19 | Porte couloir vestiare / Salle de boxe | B |  | XXX | 93+55 |  | 211.5 | g | metal | [5 empty] | X | X
20 | Porte du fond de la salle de boxe
21 | Porte petit couloir grande salle / Escalier tribune
22 | Porte sous escalier tribune
23 | Porte extérieure de secours derrière salle de boxe | E |  | XXX | Porte Métallique
24 | Porte extérieure (compteur élec + onduleur)
25 | Porte chaufferie palier intermédiaire escalier
26 | Porte de chaufferie
27 | Porte de secours en face de la chaufferie | E |  | XXX | Porte Métallique
Etage
28 | Porte couloir / accès tribune | A |  | XXX | 83+83 | 19.5 | 201.5 | d | mux | XXX |  |  | X |  | X | X
29 | Porte couloir / accès cafétéria | A |  | XXX | 83+83 | 19.5 | 201.5 | d | mux | XXX |  |  | x |  | X | X
30 | Porte extérieure escalier de secours
31 | Porte de la réserve (cuisine)
32 | Porte du fond de la cafétéria / Accès escalier

## Feuil2
Réf. Chantier:
type de porte: |  |  |  | Remarques:
huisserie:
paumelles:
serrures:
poignées:
N° | local | largeur | ép. Mur | sens ouv | RF30 | RF60 | L/oc | FP | Arrêt P. | Réf. Strat.

## Feuil3
Réf. Chantier:
type de porte: |  |  |  | Remarques:
huisserie:
paumelles:
serrures:
poignées:
N° | local | largeur | ép. Mur | sens ouv | RF30 | RF60 | L/oc | FP | Arrêt P. | Réf. Strat.

## Feuil4
Réf. Chantier:
type de porte: |  |  |  | Remarques:
huisserie:
paumelles:
serrures:
poignées:
N° | local | largeur | ép. Mur | sens ouv | RF30 | RF60 | L/oc | FP | Arrêt P. | Réf. Strat.

## Feuil5
Réf. Chantier:
type de porte: |  |  |  | Remarques:
huisserie:
paumelles:
serrures:
poignées:
N° | local | largeur | ép. Mur | sens ouv | RF30 | RF60 | L/oc | FP | Arrêt P. | Réf. Strat.